Opis Przedmiotu Zamówienia

| Lp. | Nazwa Produktu | Zdjęcie poglądowe | Ilości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dozownik do mydła (kolor biały/szary) | Klasyczny, elegancki mały dozownik mydła w białym kolorze wykonany z tworzywa sztucznego ABS o pojemności 0,5 litra. Dozownik zamykany na kluczyk z okienkiem do kontroli stanu ilości mydła i z dużym przyciskiem do dozowania mydła. Dane techniczne: Pojemność: 500ml Kolor: biały Wymiary około: 170x105x105mm | 53 |
| 2. | Dozownik na papier toaletowy (kolor biały/ szary) | Dozownik na papier toaletowy w rolkach jumbo o średnicy do 23cm. Jest wykonany z sztucznego tworzywa ABS bardzo wytrwałego na uszkodzenia mechaniczne. Wymiary pojemnika: • wysokość 260 mm • szerokość 240 mm • głębokość 130 mm Gwarancja: 2 lata "door-to-door" Dane techniczne: Materiał: Plastik ABS Kolor: Biały / szary Rozmiar papieru: Rola Ø 18 – 23cm Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy | 43 |
| 3. | Dozownik na ręczniki papierowe (listki) (kolor biały/szary) | Podajnik papierowych ręczników ZZ Przeznaczony do ręczników papierowych w listkach. Dane techniczne: Materiał: Plastik ABS Kolor: Biały / szary Pojemność: 500 listków Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy Wymiary podajnika: • wysokość 270 mm • szerokość 270 mm • głębokość 130 mm Gwarancja 2 lata "door-to-door" | 36 |
| 4. | Kosz na śmieci pojemność około 70L z podstawą. (papier ,szkło ,plastik i inne – rozumiany jako komplet) Kolor: szary/czarny |  | 12 kompletów |
| 5. | Suszarka do rąk „MERIDA” (kolor biały / szary) | Elektryczna suszarka do rąk Suszarka z klasyczną, mocną i sprawdzoną konstrukcją o dużej trwałości. Dane techniczne: Napięcie zasilania: 230V, Moc znamionowa min: 700 W, Prędkość powietrza: min. 360 km/h, Czas suszenia do: 12 s, Wyposażona w przewód zasilający z wtyczką, Uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, | 15 |
| 6. | Lustro łazienkowe | Wymiary: około 50cm x 60cm Lustro prostokątne fazowane po obwodzie. Sposób montażu: do przyklejenia | 31 |