## Slide 1
Rzut boczny budynku i miejsce montażu anteny GPS na budynku nr 1 PdSG Świnoujście ul. Grodzka 4
Strona południowa boku budynku nr 1 (od masztu) PdSG Świnoujście ul. Grodzka 4
16 m
Okno boczne dachowe
Pomieszczenie KZSKD PdSG
Pulpi GPS LT 3100 Iridium
Antena GPS
Kabel antenowy około 10m
Wysięgnik do zamocowania anteny
Rzut wysięgnika (ramienia),profil lub ceownik ok.40/30 mm, mocowany do framugi okna drewnianego na dwie śruby, na którym będzie zamontowana antena GPS – zakupiony przez wykonawcę spełniający wymagania montażu)
80 cm
25 cm
25 cm
3 cm
4 cm
Koryto na ścianie w pomieszczeniu służby dyżurnej oraz przejście na poddasze