| Lp. | Lokalizacja | System Sygnalizacji Pożaru |  |  | System oddymiania/ zapobiegania zadymieniu |  |  |  | Klapy ppoż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj centrali | Ilość czujek | Ilość ROP | Rodzaj centrali | Ilość czujek | Ilość RPO | Klapa/okno oddymiające |  |
| 1 | Baza dla poduszkowców KDSG Pasłęka | Siemens typu FC726 | Czujki dymu 52 szt + 66 szt ze wskaźnikiem zadziałania | 12 | typ RZN 4404-M D+H | 7 | 4 | 4 | - |
| 2 | Budynek nr 4N PSG Krynica Morska | Siemens typu FC726 | Czujki wieloktryteriowe (TF1 – TF6) 122 szt + 25 szt ze wskaźnikiem zadziałania | 18 | typ RZN 4404-M D+H | Czujki wieloktryteriowe (TF1 – TF6) 8 szt | 8 | 2 | 6 klap ppoż. EIS 120 z siłownikami 230V normalnie otwarte |
| 4 | Budynek nr 59 (strzelnica) Komenda MOSG Gdańsk | Siemens – 2 szt typu FC722 (1 strzelnica, 1 KZ) | Czujki dymu 25 szt + 14 szt ze wskaźnikiem zadziałania | 7 | - | - | - | - | - |
| 5 | Budynek nr 41 Komenda MOSG Gdańsk | Aritech FP 1502 | 57 | 12 | Mercor MCR 0204 – napowietrzanie Mercor MCR 9705 – 2 szt. | - | - | 2 | - |
| 6 | Budynek nr 1 Komenda MOSG Gdańsk | - | - | - | Mercor MCR 9705 – 2 szt. | 4 | 6 | 2 | - |
| 7 | Budynek nr 2 Komenda MOSG Gdańsk | Zgodnie z załącznikami nr 4 (wykaz urządzeń i częstotliwość przeglądów dot bud nr 2 Komenda MOSG i zał. nr 5 zawierający fragmenty (część) dokumentacji powykonawczej dot bud nr 2 Komenda MOSG. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Baza dla statków powietrznych Biuro Lotnictwa SG Gdańsk Rębiechowo | IGNIS 2040 Polon-Alfa | Czujka dymu 1 szt | 1 | AFG-2004 | Czujki dymu 4 szt | 3 | 1 | - |
| 9 | OKS „Magnolia” Sopot | Aritech FP 1216 C-18 | 56 | 10 | TAK | System napowietrzania klatki schodowej za pomocą wentylatora promieniowego firmy MARVENT umieszczonego na stropie w budynku. |  |  | - |
| 10 | Budynek PSG Władysławowo | IGNIS 2040 Polon-Alfa | 4 | 5 | Mercor OMEGA 2100C | - | - | 1 | - |
| 11 | Budynek nr 6 PdSG Świnoujście | SATEL typu ACSP-402 (centralka w części PDOZ – Areszt) oraz urządzenie odbiorcze sygnału uszkodzeniowego (pom. KZ w bud nr 1) | Czujka wielodetektorowa dymu i ciepła typu DMP-400 16 szt + 3 szt ze wskaźnikiem zadziałania | 2 | STG Beikirch RWA-Motorzentrale BSS 90/3A-aRG-12G | 1 | 1 | 1 | - |
| 12 | Budynek nr 1 PSG Szczecin | - | - | - | typ RZN 4402 – 2 szt. D+H | 2 | 6 | 1 | - |
| 13 | Budynek nr 3 PSG Szczecin | - | - | - | typ RZN 4402 – 2 szt. D+H | 2 | 6 | 1 | - |
| 14 | Budynek nr 3 Bezpieczna Przystań PSG Szczecin | Polon-Alfa POLON 4100 | 29 (3 w przestrzeni międzystropowej) | 1 | - | - | - | - | - |
| 15 | Budynek nr 3 PDOZ – Areszt PSG Szczecin | Siemens FC361-ZA | 15 (1 w przestrzeni międzystropowej) | 1 | - | - | - | - | - |

Gdzie:

ROP – Ręczny Ostrzegacz Pożarowy;

RPO – Ręczny Przycisk Oddymiania;