Załącznik nr 1 do umowy (stanowiący wzór protokołu)

PROTOKÓŁ nr ……/2026

Z PRZEGLĄDU I OCENY STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH

Obiekt: …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Właściciel (Zamawiający): ……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis instalacji wewnętrznej gazowej, armatury oraz urządzeń i przyborów gazowych dokonano w dniu ……………………………………………………………………………………………………………

  - Stan instalacji w piwnicach – przyziemiu: ……………………………………………………………………………………………………………………...

  - Zawór główny – dostęp do zaworów i kurków: ………………………………………………………………………………………………………………………..

  - Pomieszczenie gazomierzy i gazomierz: ………………………………………………………………………………………………………………………..

  - Rozprowadzenie instalacji gazowej (przejścia przez przegrody budowlane): ……………………………………………………………………………………………………………………….

  - Zawory i kurki przed przyborami gazowymi: …………………………………………………………………………………………………………………………

  - Urządzenia i przybory gazowe – stan techniczny: ………………………………………………………………………………………………………………………

  - Stan zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji gazowej: ……………………………………………………………………………………………………………………….

  - Sprawdzenie stężenia gazu:

- w piwnicach – przyziemiu: ……………………………………………………………………

- na górnych kondygnacjach: ………………………………………………………………….

  - Pomiar szczelności połączeń gwintowanych-skręcanych, połączeniach spawanych, armatury i instalacji gazowej dokonano detektorem serii …………………. nr ………………….. kalibracja dnia …………………………….., połączenia gwintowane sprawdzono dodatkowo testerem szczelności firmy …………….. serii ………………….. nr ………………………..

Pomiar pozytywny ……………………………………………………………………………………………..

(nie stwierdzono ulotów gazu)

Pomiar negatywny ……………………………………………………………………………………………..

(stwierdzono uloty gazu w miejscach: ………………………………………………………………)

  - Wnioski i zalecenia w sprawie przeprowadzenia niezbędnych prac, przeróbek lub inwestycji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Przeglądu dokonał: ……………………………………………………………………………………            w obecności użytkownika obiektu (przedstawiciela Zamawiającego, który użytkuje obiekt) lub osoby upoważnionej: ………………………………………………