OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- Podane wymiary są wymiarami szacunkowymi sporządzonymi przez Zamawiającego w celu ułatwienia wyceny prac przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, wykonanie samodzielnego pomiaru przez Wykonawcę i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości pomiarowe podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

- Kolorystyka rolet: ostateczny wybór kolorystyki do ustalenia po wyborze oferty. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru zróżnicowanej kolorystyki rolet w zależności od charakteru i aranżacji danego pomieszczenia.

- Umiejscowienie elementów sterowania i regulacji: do ustalenia po wyborze oferty.

- Rolety muszą spełniać wymagania  przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego wskazane w par 258 ust 1, ust 1a, ust 2,  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie t.j. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.)

między innymi:
- na drogach ewakuacyjnych rolety muszą spełniać klasę reakcji na ogień co najmniej "trudnozapalne", zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia,
- w pomieszczeniach rolety mogą spełniać klasę reakcji na ogień "łatwozapalne", ale pod warunkiem ze producent udokumentuje na podstawie odpowiednich badań, że produkty rozkładu termicznego tego wyrobu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące.

- w sytuacji gdy producent nie przebadał wyrobu lub nie udokumentuje, że produkty rozkładu termicznego wyrobu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące, rolety muszą spełniać klasę reakcji na ogień "trudnozpalne".

5. Zamówienie nie jest podzielone na części.

6. Cena oferty powinna zawierać wszystkie składowe, w szczególności : koszt rolet, montażu, transportu, rozładunku i wniesienia oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

1. Rolety materiałowe wolno wiszące montowane do sufitu z mechanizmem łańcuszkowym. Materiał podgumowany odbijający promienie słoneczne.

| Miejsce montażu | Szerokość [cm] | Wysokość [cm] (od sufitu do poziomu 10 cm poniżej górnej powierzchni parapetu) | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek 1 – parter, pomieszczenie WC | 182 cm (uwzględniono lewy zakład 15 cm na ścianę) | 290 cm | 1 szt. |
| Budynek 1 – parter, Łazienka (pomieszczenie z umywalkami) | 226 cm (na szerokość wnęki okiennej) | 290 cm | 1 szt |

Wymagania użytkowe dla rolet wolnowiszących materiałowych:

- montaż do sufitu;

- tkanina podgumowana z powłoką odbijającą promienie słoneczne;

- precyzyjne sterowanie – mechanizm sznurkowy/koralikowy; obciążnik łańcuszka/koralika

- obciążnik roletowy;

- rurka aluminium, Ø32

- mechanizm stalowy lub aluminium;

- sposób rozsuwania: dół-góra;

- rolety po zamontowaniu nie mogą zawadzać ani haczyć o klamki i inne elementy okien i ścian;

- rolety musza być zamontowane symetrycznie w stosunku do okna i wyglądać estetycznie (boki rolet w równych odległościach od krawędzi skrzydeł okien).

2a) Rolety materiałowe wolno wiszące (montowane do powierzchni poziomej nadproża nad oknem we wnęce okiennej) z mechanizmem łańcuszkowym. Materiał podgumowany odbijający promienie słoneczne. Wariant I

| Miejsce montażu | Szerokość [cm] (na szerokość wnęki okiennej) | Wysokość [cm] (od nadproża do poziomu powierzchni parapetu) | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek 1 – hall | 116,0 | 265,0 | 1 |
| Budynek 1 – hall | 266,0 | 265,0 | 2 |
| Budynek 1 – hall | 113,0 | 266,7 | 1 |
| Budynek 1 – hall | 233,0 | 265,9 | 1 |
| Budynek 1 – hall | 173,0 | 266,0 | 1 |

Wymagania użytkowe dla rolet wolnowiszących materiałowych:

- montaż do sufitu;

- tkanina podgumowana z powłoką odbijającą promienie słoneczne;

- precyzyjne sterowanie – mechanizm sznurkowy/koralikowy; obciążnik łańcuszka/koralika;

- obciążnik roletowy;

- rurka aluminium, Ø32

- mechanizm stalowy lub aluminium;

- sposób rozsuwania: dół-góra;

- rolety po zamontowaniu nie mogą zawadzać ani haczyć o klamki i inne elementy okien i ścian;

- rolety musza być zamontowane symetrycznie w stosunku do okna i wyglądać estetycznie (boki rolet w równych odległościach od krawędzi skrzydeł/ram okien).

2b) Rolety materiałowe w kasecie z prowadnicami i mechanizmem łańcuszkowym. Prowadnice boczne aluminiowe. Materiał podgumowany odbijający promienie słoneczne. Wariant II

| Miejsce montażu | Szerokość [cm] (wymiar od wierzchołków listew przyszybowych okiennych) | Wysokość [cm] (wymiar od wierzchołków listew przyszybowych okiennych) | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek 1 – hall | 96 | 161,5 | 1 |
| Budynek 1 – hall | 103,5 | 72,5 | 1 |
| Budynek 1 – hall | 124 | 72,5 | 4 |
| Budynek 1 – hall | 95,5 | 161,5 | 1 |
| Budynek 1 – hall | 103,5 | 72,5 | 1 |
| Budynek 1 – hall | 106,5 | 169,5 | 2 |
| Budynek 1 – hall | 106,5 | 72,5 | 2 |
| Budynek 1 – hall | 104 | 169,5 | 1 |
| Budynek 1 – hall | 41,5 | 161,5 | 1 |
| Budynek 1 – hall | 162,5 | 72,5 | 1 |

Wymagania użytkowe dla rolet materiałowych:

- montaż na istniejącym oknie metalowym; prowadnice aluminiowe przyklejane na listwy przyszybowe;

- precyzyjne sterowanie – mechanizm sznurkowy/koralikowy; napinacz koralika/łańcuszka,

- kasetka z aluminium– zakrywająca mechanizm, tworząca kolorystycznie jednolitą całość;

- prowadnice przestrzenne aluminiowe;

- sposób rozsuwania: dół-góra;

- rolety po zamontowaniu nie mogą zawadzać ani haczyć o klamki i inne elementy okien i ścian;

- rolety musza być zamontowane symetrycznie w stosunku do okna i wyglądać estetycznie (boki rolet w równych odległościach od krawędzi skrzydeł/ram okien);