OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

:

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- Podane wymiary są wymiarami szacunkowymi sporządzonymi przez Zamawiającego w celu ułatwienia wyceny prac przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, wykonanie samodzielnego pomiaru przez Wykonawcę i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości pomiarowe podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

- Kolorystyka wertikali / rolet : do ustalenia po wyborze oferty. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru zróżnicowanej kolorystyki wertikali w zależności od charakteru i aranżacji danego pomieszczenia.

- Umiejscowienie elementów sterowania i regulacji: do ustalenia po wyborze oferty.

- Wertikale / rolety muszą spełniać wymagania  przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego wskazane w par 258 ust 1, ust 1a, ust 2,  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie t.j. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.)

między innymi:
- na drogach ewakuacyjnych wertikale muszą spełniać klasę reakcji na ogień co najmniej "trudnozapalne", zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia,
- w pomieszczeniach wertikale mogą spełniać klasę reakcji na ogień "łatwozapalne", ale pod warunkiem ze producent udokumentuje na podstawie odpowiednich badań, że produkty rozkładu termicznego tego wyrobu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące.

- w sytuacji gdy producent nie przebadał wyrobu lub nie udokumentuje, że produkty rozkładu termicznego wyrobu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące, wertikale muszą spełniać klasę reakcji na ogień "trudnozpalne".

5. Zamówienie nie jest podzielone na części.

6. Cena oferty powinna zawierać wszystkie składowe, w szczególności : koszt wertikali, montażu, transportu, rozładunku i wniesienia oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

1. Wertikale z mechanizmem łańcuszkowym.

| Miejsce montażu | Szerokość [cm] | Wysokość [cm] | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek 1 – parter, pomieszczenie WC | 172 | 265 | 1 szt. |
| Budynek 1 – parter, Łazienka (pomieszczenie z umywalkami) | 226 | 264 | 1 szt |

| Miejsce montażu | Szerokość [cm] | Wysokość [cm] | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek 1 – hall | 198 | 268 | 1 |
| Budynek 1 – hall | 255 | 268 | 1 |
| Budynek 1 – hall | 140 | 268 | 1 |
| Budynek 1 – hall | 281 | 268 | 1 |
| Budynek 1 – hall | 283 | 268 | 1 |
| Budynek 1 – hall | 132 | 268 | 1 |
| RAZEM ( łączna ilość wertikali) |  |  | 8 |

Wymagania użytkowe dla wertikali (żaluzji pionowych):

- szerokość lameli min. 127 mm;

- montaż wertikali do nadproża okiennego we wnęce okiennej (z zastrzeżeniem, że w pomieszczeniu W-C wertikale nie powinny zawadzać o klamkę skrzydła uchylnego RU);

- sposób rozsuwania wertikali: na bok;

- sterowanie - obsługa sznurkowo-koralikowa;

- po zamontowaniu wertykale nie mogą zawadzać ani haczyć o klamki, parapety wewnętrzne, grzejniki i inne elementy okien i ścian;

- wertikale musza być zamontowane symetrycznie w stosunku do okna i wyglądać estetycznie (boki rolet w równych odległościach od krawędzi skrzydeł okien).

- dolne końce sąsiadujących ze sobą wertikali (w sąsiadujących oknach) powinny być na tej samej wysokości.